** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**Относно**: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 50294 и предмет „Доставка на преносим газанализатор за Електролизерна станция цех ОСП”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави **разяснения** **и удължава срока** за набиране на индикативни предложения за „Доставка на преносим газанализатор за Електролизерна станция цех ОСП” **до 18.10.2022 г.** при условията в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация с № 50294.

**Разяснения:**

**Въпрос №1:** С какви измервателни обхвати трябва да бъде преносимият газанализатор за електролизерна станция:

**Отговор на въпрос №1:**

* обхват за водород: **0-100% водород**;
* обхват за кислород: **0-100% кислород**.

**Въпрос №2:** Какъв газ трябва да измерва катарометричният датчик?

**Отговор на въпрос №2:**

* уредът да може да измерва концентрацията на кислород, а в допълнение катарометричният датчик **да измерва водород.**

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес [egmiteva@npp.bg](mailto:egmiteva@npp.bg).