Приложение 1

| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| № | ID по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/ мерна единица | Количество |
| Тръби и фасонни елементи от полипропилен |
| 1 | 105995 | Връзка | холендрова, полипропилен, D 25 мм x 3/4" | бр | 10 |
| 2 | 105996 | Връзка | холендрова , полипропилен с вътрешна резба месинг, D 20 х 1/2", женско | бр | 40 |
| 3 | 105997 | Връзка | холендрова, полипропилен с вътрешна резба месинг, D 25 х 3/4" женско | бр | 10 |
| 4 | 105998 | Връзка | холендрова , полипропилен с външна резба месинг, D 20 х 1/2", мъжко | бр | 10 |
| 5 | 105999 | Връзка | холендрова , полипропилен с външна резба месинг, D 25 х 3/4" кг | бр | 10 |
| 6 | 44944 | Тръба | мултиплекс - ф16, тръба с алуминиева вложка, pex-al-pex | м | 400 |
| 7 | 77874 | Тръба | полипропиленова ф 20 мм; за топла и студена вода ; стабилизирана; L=4000мм | м | 188 |
| 8 | 77875 | Тръба | полипропиленова: Ф-63 мм за топла и студена вода ; стабилизирана | м | 10 |
| 9 | 77876 | Муфа | полипропиленова - ф 20 | бр | 60 |
| 10 | 77878 | Капа | полипропиленова - ф 32 | бр | 30 |
| 11 | 77879 | Капа | полипропиленова - ф 40 | бр | 30 |
| 12 | 77880 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20; равнопрофилно | бр | 280 |
| 13 | 77881 | Коляно | 45°, полипропиленово - ф 20; равнопрофилно | бр | 220 |
| 14 | 77882 | Коляно | 45° , полипропиленово - ф 25; равнопрофилно | бр | 50 |
| 15 | 77883 | Коляно | 45°, полипропиленово - ф 32 | бр | 30 |
| 16 | 77874 | Трипътник | полипропиленов - 20 х 1/2 х 20 ; женско с резба | бр | 20 |
| 17 | 77885 | Трипътник | полипропиленов 20 х 1/2 х 20 ; мъжко с резба | бр | 20 |
| 18 | 77886 | Адаптор | полипропиленов - ф 63 х 2", женско | бр | 30 |
| 19 | 77887 | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 1/2", женско | бр | 15 |
| 20 | 77888 | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 1/2", мъжко | бр | 15 |
| 21 | 77889 | Адаптор | полипропиленов - ф 63 х 2", мъжко | бр | 10 |
| 22 | 77890 | Коляно | 45° , полипропиленово - ф 40; равнопрофилно | бр | 50 |
| 23 | 77891 | Коляно | 45° полипропиленово - ф50; равнопрофилно | бр | 50 |
| 24 | 77892 | Скоба | полипропиленова - ф 20, единична | бр | 140 |
| 25 | 77893 | Скоба | полипропиленова ф 20 мм ; двойна | бр | 50 |
| 26 | 77895 | Кран | клапанен, полипропиленов - ф 20 | бр | 25 |
| 27 | 77896 | Кран | сферичен, полипропиленов - ф 20 | бр | 40 |
| 28 | 78930 | Коляно | полипропиленово - ф 25; 90°; равнопрофилно | бр | 50 |
| 29 | 81846 | Тръба | полипропиленова - ф 25, за топла вода до 95°С | м | 100 |
| 30 | 83120 | Тръба | полипропиленова ; Ф 40 мм.; за топла вода | м | 48 |
| 31 | 83337 | Адаптор | полипропиленов; ф32/3/4"мъжко | бр | 11 |
| 32 | 83338 | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1", мъжко | бр | 17 |
| 33 | 83339 | Адаптор | полипропиленов; ф32/3/4"женско | бр | 11 |
| 34 | 83340 | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1", женско | бр | 41 |
| 35 | 83345 | Трипътник | полипропиленов - ф 63/50/63 | бр | 20 |
| 36 | 83346 | Трипътник | полипропиленов ;50/50/50 | бр | 10 |
| 37 | 84230 | Тръба | полипропиленова - ф 25, за топла и студена вода PN 16 | м | 100 |
| 38 | 87850 | Тръба | полипропиленова - ф 32 / Pn 20,за топла вода | м | 120 |
| 39 | 87853 | Преход | DG (MZD) Ф 25х3/4" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр | 10 |
| 40 | 87854 | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1"; мъжко | бр | 57 |
| 41 | 87858 | Преход | DG (MZD) Ф 40х1 1/4" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр | 10 |
| 42 | 87861 | Адаптор | полипропиленов ф 25 х 1/2"; женски; за топла вода; Pn 20 | бр | 12 |
| 43 | 87864 | Тръба | полипропиленова Ф 20 мм.; за топла вода за Pn 20 | м | 200 |
| 44 | 87865 | Преход | DG (MZD) Ф 20х1/2" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр | 10 |
| 45 | 90779 | Тапа | полипропиленова - ф25 | бр | 20 |
| 46 | 90784 | Тройник | полипропиленов, ф20мм; мъжко с резба с размер 20х3/4"х20мм | бр | 10 |
| 47 | 90795 | Скоба | полипропиленова единична - ф25 | бр | 50 |
| 48 | 92012 | Адаптор | полипропиленов;ф25мм; с резба,женско 25 х 1" | бр | 10 |
| 49 | 92133 | Муфа | полипропиленова ф50мм, за топла вода до 95°С; Pn20 | бр | 20 |
| 50 | 92134 | Тройник | полипропиленов ф50мм, за топла вода до 95°С; Pn20 | бр | 10 |
| 51 | 94281 | Адаптор | мъжки /метален/ - ф 16 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр | 110 |
| 52 | 94282 | Адаптор | женски /метален/ - ф 16 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр | 30 |
| 53 | 95033 | Редукция | полипропиленова - ф32 х 20 | бр | 50 |
| 54 | 95036 | Редукция | полипропиленова; D3=40mm; D1=25mm; A=16.0mm; L=45.4mm; C=18.5mm | бр | 20 |
| 55 | 95037 | Редукция | полипропиленова; D3=40mm; D1=32mm; A=18.0mm; L=48.2mm; C=18.5mm | бр | 10 |
| 56 | 95038 | Редукция | полипропиленова; D3=50mm; D1=32mm; A=18.0mm; L=55.5mm; C=22.0mm | бр | 10 |
| 57 | 95039 | Редукция | полипропиленова; ф 50 - ф 40 | бр | 20 |
| 58 | 95042 | Адаптор | полипропиленов - ф 40 х 1 1/4", женско | бр | 10 |
| 59 | 95043 | Адаптор | полипропиленов - ф 50 х 1 1/2", женско | бр | 10 |
| 60 | 95044 | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 3/4", мъжко | бр | 10 |
| 61 | 95045 | Адаптор | полипропиленов - ф40 х 1 1/4", мъжко | бр | 10 |
| 62 | 95046 | Адаптор | полипропиленов - ф 50 х 1 1/2", мъжко | бр | 10 |
| 63 | 95050 | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода, ф25 | м | 100 |
| 64 | 95051 | Комплект | универсален за батерия, полипропиленов - ф 20 х 1/2" | бр | 20 |
| 65 | 95055 | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода - ф32 | м | 100 |
| 66 | 95056 | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода, - ф40 | м | 100 |
| 67 | 95060 | Кран | полипропиленов кеклов - ф25 | бр | 10 |
| 68 | 95063 | Коляно | полипропиленово 90°, ф - 25мм; равнопрофилно | бр | 50 |
| 69 | 95065 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 32; равнопрофилно | бр | 20 |
| 70 | 95066 | Коляно | полипропиленово, 90°, ф63 | бр | 30 |
| 71 | 95067 | Тройник | полипропиленов- ф25, равнопроходен | бр | 20 |
| 72 | 95068 | Тройник | полипропиленов - ф 32, равнопроходен | бр | 20 |
| 73 | 95069 | Тройник | полипропиленов - ф 40, равнопроходен | бр | 20 |
| 74 | 95070 | Тройник | полипропиленов - ф 50, равнопроходен | бр | 20 |
| 75 | 95071 | Тройник | полипропиленов - ф 63, равнопроходен | бр | 20 |
| 76 | 95072 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф25/20/25 | бр | 10 |
| 77 | 95073 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф32/20/32 | бр | 10 |
| 78 | 95074 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф32/25/32 | бр | 10 |
| 79 | 95075 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф40/20/40 | бр | 10 |
| 80 | 95076 | Тройник | полипропиленов редуктивен- ф40/25/40 | бр | 10 |
| 81 | 95077 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф40/32/40 | бр | 10 |
| 82 | 95078 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф50/32/50 | бр | 10 |
| 83 | 95079 | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф 50 /40 /50 | бр | 10 |
| 84 | 95080 | Муфа | полипропиленова - ф25 | бр | 50 |
| 85 | 95081 | Муфа | полипропиленова – ф32 | бр | 40 |
| 86 | 95082 | Муфа | полипропиленова – ф40 | бр | 50 |
| 87 | 95083 | Муфа | полипропиленова редуктивна - ф25 /20 | бр | 10 |
| 88 | 95084 | Муфа | полипропиленова редуктивна – ф32 /20 | бр | 10 |
| 89 | 95085 | Муфа | полипропиленова редуктивна – ф32 /25 | бр | 10 |
| 90 | 95086 | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 3/4", женско | бр | 10 |
| 91 | 95087 | Редукция | полипропиленова; ф25 - ф 20 | бр | 30 |
| 92 | 95107 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", женско за стенен монтаж | бр | 10 |
| 93 | 95932 | Тръба | полипропиленова - ф 20/PN16 за студена и топла вода; L=4000мм | м | 328 |
| 94 | 95933 | Тройник | полипропиленов - ф 20, равнопроходен | бр | 278 |
| 95 | 95936 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", мъжко | бр | 15 |
| 96 | 95937 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", женско | бр | 25 |
| 97 | 95938 | Тройник | полипропиленов - ф 20 х 1/2" х 20, мъжко | бр | 20 |
| 98 | 95939 | Тройник | полипропиленов - ф 20 х 1/2" х 20; женско | бр | 10 |
| 99 | 101950 | Трипътник | полипропилен - ф 63/20/63 | бр | 20 |
| 100 | 101951 | Трипътник | полипропилен - ф 63/25/63 | бр | 10 |
| 101 | 101953 | Адаптор | полипропилен: ф 50 - 1 1/2; мъжки | бр | 10 |
| 102 | 101954 | Адаптор | полипропилен: ф 50 - 1 1/2; женски | бр | 10 |
| 103 | 101955 | Муфа | полипропилен: ф 50 | бр | 20 |
| 104 | 101956 | Муфа | полипропилен: ф 63 | бр | 30 |
| 105 | 105993 | Холендър | полипропилен - D 20 x 1/2", мъжко | бр | 10 |
| 106 | 105994 | Холендър | полипропилен - D 20 мм x 1/2", женско | бр | 30 |
| 107 | 110814 | Тръба | полипропиленова-мултиплекс с алуминиева вложка ф 20 | м | 200 |
| 108 | 110815 | Адаптор | полипропиленов - трипътник ф 25 , 1/2" , метален, мъжки | бр | 10 |
| 109 | 117402 | Холендър | полипропилен - D 20 x 3/4", женско | бр | 10 |
| 110 | 117403 | Холендър | полипропилен - D 25 x 1", женско | бр | 10 |
| 111 | 117404 | Муфа | полипропилен с холендрова гайка D 20 x 1/2" | бр | 20 |
| 112 | 117405 | Муфа | полипропилен с холендрова гайка D 20 x 3/4" | бр | 10 |
| 113 | 117406 | Коляно | 90° полипропиленово, с холендрова гайка D 20 x 1/2" | бр | 10 |
| 114 | 117407 | Коляно | 90° полипропиленово, с холендрова гайка D 20 x 3/4" | бр | 10 |
| 115 | 123102 | Тръба | полипропиленова, PN20, ф63 | бр | 70 |
| 116 | 123186 | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 20, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр | 100 |
| 117 | 123187 | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 25, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр | 200 |
| 118 | 123188 | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 32, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр | 100 |
| 119 | 123189 | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 40, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр | 100 |
| 120 | 123190 | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 50, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр | 100 |
| 121 | 77869 | Кран | полипропиленов спирателен за топла вода ; 90° ; ф 40 | бр | 10 |
| 122 | 77868 | Коляно | полипропиленово - ф 40; 90°; равнопрофилно | бр | 10 |
| 123 | 80705 | Муфа | полипропиленова - ф 25 | бр | 20 |
| 124 | 81246 | Кран | сферичен полипропиленов; ф25мм | бр | 30 |
| 125 | 81253 | Коляно | 45° , полипропиленово, ф -63 | бр | 20 |
| 126 | 97379 | Муфа | редуцираща - ф 63-50 полипропилен | бр | 10 |
| 127 | 97380 | Муфа | за лепене - ф 50 полипропилен | бр | 10 |
| 128 | 97382 | Муфа | за лепене - ф 63 полипропилен | бр | 20 |
| 129 | 97385 | Трипътник | за лепене - ф 50 полипропилен | бр | 10 |
| 130 | 97388 | Коляно | за лепене - ф 50 ; 90° полипропилен | бр | 35 |
| 131 | 97389 | Коляно | за лепене - ф 63; 90° полипропилен | бр | 35 |
| 132 | 98502 | Коляно | 90° полипропиленово - ф25х3/4"; женско | бр | 10 |
| 133 | 98503 | Коляно | 90° полипропиленово - ф32 х 1"; женско | бр | 10 |
| 134 | 98504 | Кран | полипропиленов кеклов - ф20 | бр | 40 |
| 135 | 98505 | Кран | полипропиленов кеклов - ф32 | бр | 20 |
| 136 | 98506 | Кран | полипропиленов кеклов - ф 40 | бр | 10 |
| 137 | 98507 | Кран | полипропиленов кеклов - ф50 | бр | 10 |
| 138 | 98508 | Адаптор | полипропиленов - ф20 х 3/4"; женско | бр | 25 |
| 139 | 98509 | Кран | полипропиленов сферичен - ф25 | бр | 20 |
| 140 | 98510 | Капа | полипропиленова - ф50 | бр | 10 |
| 141 | 98511 | Кран | полипропиленов, сферичен - ф 32 | бр | 10 |
| 142 | 98512 | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 1/2"; женско | бр | 20 |
| 143 | 98513 | Кран | полипропиленов сферичен - ф 40 | бр | 10 |
| 144 | 98514 | Кран | полипропиленов сферичен - ф 50 | бр | 10 |
| 145 | 98515 | Кран | полипропиленов сферичен - ф63 | бр | 10 |
| 146 | 98516 | Скоба | полипропиленова - ф 32 | бр | 10 |
| 147 | 98517 | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 3/4", мъжко | бр | 10 |
| 148 | 98518 | Скоба | полипропиленова - ф40 | бр | 10 |
| 149 | 98519 | Коляно | 90° полипропиленово - ф 25 х 1/2"; мъжко | бр | 10 |
| 150 | 98520 | Коляно | 90° полипропиленово - ф 25 х 3/4"; мъжко | бр | 10 |
| 151 | 98521 | Коляно | 90° полипропиленово - ф 32 х 3/4"; мъжко | бр | 10 |
| 152 | 98522 | Коляно | 90° полипропиленово - ф 20 х 1"; женско | бр | 10 |
| 153 | 98523 | Коляно | 90° полипропиленово - ф25 х1/2" ; женско | бр | 10 |
| 154 | 98617 | Коляно | 90° полипропиленово - ф32 х 1"; мъжко | бр | 10 |
| 155 | 98618 | Коляно | 90° полипропиленово - ф20х1/2"; женско | бр | 10 |
| 156 | 98619 | Коляно | 90° полипропиленово - ф 20 х 3/4"; женско | бр | 10 |
| 157 | 98620 | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 3/4"; мъжко | бр | 20 |
| 158 | 98621 | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 1/2"; мъжко | бр | 20 |
| 159 | 96789 | Капа | полипропиленова - ф 20 | бр | 44 |
| 160 | 96790 | Капа | полипропиленова - ф 25 | бр | 10 |
| 161 | 96791 | Холендър | полипропиленов - ф 20 | бр | 5 |
| 162 | 96792 | Холенъдр | полипропиленов - ф 25 | бр | 10 |
| 163 | 96793 | Тапа | полипропиленова - ф 20 | бр | 100 |
| Спирателна арматура и фасонни елементи |
| 164 | 109211 | Кран | спирателен ъглов с външна резба 1/2" х 3/8"; за тоалетно казанче; комплект с отводнителна тръбичка и розетка | бр | 45 |
| 165 | 307295 | Кран | спирателен клапанен - 1" | бр | 30 |
| 166 | 307299 | Кран | спирателен, клапанен - 1/2" | бр | 105 |
| 167 | 37300 | Кран | спирателен клапанен - 3/4" | бр | 66 |
| 168 | 37382 | Кран | спирателен, шибърен - 1/2" | бр | 100 |
| 169 | 37496 | Кран | спирателен, за писуар - 1/2", комплект с отводнителна тръбичка и розетка /автомат/ | бр | 3 |
| 170 | 37621 | Вентил | радиаторен, прав - 1/2" | бр | 310 |
| 171 | 37623 | Вентил | радиаторен, прав - 3/4" | бр | 14 |
| 172 | 37625 | Вентил | радиаторен, ъглов - 1/2" | бр | 140 |
| 173 | 37626 | Вентил | радиаторен, ъглов - 3/4" | бр | 20 |
| 174 | 37741 | Кран | напорен промивен хромиран; комплект с отводнителна тръбичка + маншон | бр | 55 |
| 175 | 37742 | Кран | спирателен, сферичен 1 1/4" | бр | 20 |
| 176 | 37744 | Кран | спирателен 1/2" | бр | 9 |
| 177 | 37745 | Кран | спирателен сферичен - 2" | бр | 15 |
| 178 | 37771 | Кран | спирателен, сферичен - 3/4'' | бр | 136 |
| 179 | 37772 | Кран | спирателен, сферичен - 1" | бр | 126 |
| 180 | 37773 | Кран | спирателен, сферичен - 1/2" | бр | 240 |
| 181 | 37776 | Кран | спирателен шибърен - 1" | бр | 40 |
| 182 | 37777 | Кран | спирателен, шибърен - 3/4" | бр | 65 |
| 183 | 37781 | Кран | спирателен, сферичен - 1 1/2" | бр | 10 |
| 184 | 37783 | Кран | спирателен, шибърен - 1 1/4" | бр | 20 |
| 185 | 83344 | Кран | сферичен - 1 1/2", с холендър от едната страна за полипропиленови връзки | бр | 20 |
| 186 | 88408 | Вентил | прав термостатичен комплект с термоглава - Ф 3/4" | бр | 30 |
| 187 | 88410 | Вентил | прав термостатичен комплект с термоглава - ф 1/2" | бр | 30 |
| 188 | 88411 | Вентил | ъглов термостатичен комплект с термоглава - ф 1/2" | бр | 80 |
| 189 | 37215 | Тапа | 1", поцинкована | бр | 20 |
| 190 | 37216 | Тапа | 1/2", поцинкована | бр | 70 |
| 191 | 37221 | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1", поцинкован | бр | 20 |
| 192 | 37222 | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1/2", поцинкован | бр | 110 |
| 193 | 37223 | Тройник | водопроводен равнопроходен - 2", поцинкован | бр | 27 |
| 194 | 37224 | Тройник | водопроводен равнопроходен - 3/4", поцинкован | бр | 30 |
| 195 | 37249 | Умалител | 1 1/2" - 1", поцинкован | бр | 50 |
| 196 | 37250 | Умалител | 1" - 1/2", поцинкован | бр | 60 |
| 197 | 37251 | Умалител | 1" - 3/4", поцинкован | бр | 10 |
| 198 | 37253 | Умалител | 3/4" - 1/2", поцинкован | бр | 30 |
| 199 | 37267 | Холендър | 1 1/2", поцинкован | бр | 10 |
| 200 | 37268 | Холендър | 1 1/4", поцинкован | бр | 10 |
| 201 | 37269 | Холендър | 1", поцинкован | бр | 30 |
| 202 | 37270 | Холендър | 1/2", поцинкован | бр | 30 |
| 203 | 37271 | Холендър | 2", поцинкован | бр | 20 |
| 204 | 37272 | Холендър | 3/4", поцинкован | бр | 30 |
| 205 | 37680 | Коляно-нипел | 1/2", поцинковано | бр | 250 |
| 206 | 37681 | Коляно | водопроводно - 1 1/2", поцинкованo | бр | 20 |
| 207 | 37682 | Коляно | водопроводно - 1 1/4", поцинковано | бр | 40 |
| 208 | 37683 | Коляно | водопроводно - 1", поцинковано | бр | 70 |
| 209 | 37684 | Коляно | водопроводно - 1/2", поцинковано | бр | 210 |
| 210 | 37685 | Коляно | водопроводно - 2", поцинковано | бр | 40 |
| 211 | 37686 | Коляно | водопроводно - 3/4", поцинковано | бр | 100 |
| 212 | 37800 | Муфа | 1 1/2", поцинкованa | бр | 20 |
| 213 | 37801 | Муфа | 1 1/4", поцинкована | бр | 17 |
| 214 | 37802 | Муфа | 1", поцинкованa | бр | 60 |
| 215 | 37803 | Муфа | 1/2", поцинкована | бр | 150 |
| 216 | 37804 | Муфа | 2", поцинкована | бр | 13 |
| 217 | 37805 | Муфа | 3/4", поцинкована | бр | 110 |
| 218 | 37808 | Муфа | редуцирана: 3/4" - 1/2", поцинкована | бр | 20 |
| 219 | 37810 | Нипел | 1 1/2", поцинкован | бр | 10 |
| 220 | 37811 | Нипел | 1 1/4", поцинкован | бр | 10 |
| 221 | 37812 | Нипел | 1", поцинкован | бр | 70 |
| 222 | 37813 | Нипел | 1/2", поцинкован | бр | 266 |
| 223 | 96768 | Адаптор | мъжки/метален/ р-ри 16х1/2" за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр | 60 |
| 224 | 96769 | Адаптор | мъжки/метален/ р-ри 16х3/4" за тръби с алуминиева вложка | бр | 50 |
| 225 | 96770 | Адаптор | мъжки /метален/ - ф 20 х 1/2" ,за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр | 100 |
| 226 | 96778 | Адаптор | женски /метален/ - ф 20 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка | бр | 100 |
| 227 | 1105 | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1 1/2", поцинкован | бр | 10 |
| 228 | 1109 | Нипел муфа | 1/2", поцинкованa | бр | 20 |
| 229 | 1153 | Кран | спирателен, клапанен - 1 1/4" | бр | 10 |
| 230 | 1167 | Муфа | редуцирана: 1" - 1/2", поцинкована | бр | 20 |
| 231 | 1168 | Нипел | редуциран: 1" - 1/2", поцинкован | бр | 20 |
| 232 | 122121 | Нипел | редукция 3/4-1/2", поцинкован | бр | 30 |
| 233 | 36916 | Умалител | 1 1/4" - 1", поцинкован | бр | 50 |
| 234 | 37189 | Нипел | 2", поцинкован | бр | 11 |
| 235 | 37190 | Нипел | 3/4", поцинкован | бр | 170 |
| 236 | 37344 | Клапан | възвратен - 1/2" | бр | 10 |
| Санитарен фаянс,арматура и резервни части |
| 237 | 105307 | Батерия | смесителна за стенен монтаж | бр | 132 |
| 238 | 113645 | Слушалка | за душ батерия,без маркуч | бр | 10 |
| 239 | 1137 | Арматура | комплект за порцеланово тоалетно казанче с отводнителна тръба, маншон | бр | 95 |
| 240 | 13022 | Седало | тоалетно, порцеланово със задно оттичане; к-т с казанче /моноблок/, цвят - бял | бр | 21 |
| 241 | 13532 | Мивка | фаянсова, среден размер, цвят - бял | бр | 35 |
| 242 | 33784 | Поплавък | за казанче на моноблок | бр | 107 |
| 243 | 37199 | Патрон | с врътка за смесителна батерия | к-т | 410 |
| 244 | 37207 | Сифон | за мивка; 1 1/4", метален с чашка, решетка и маншон | бр | 30 |
| 245 | 37209 | Сифон | за мивка, пластмасов /гофриран/ | бр | 130 |
| 246 | 37487 | Гарнитура | за смесителна и душ батерия | бр | 100 |
| 247 | 37615 | Автомат | за тоалетна 3/4" промивен с отводнителна тръба и маншон | бр | 10 |
| 248 | 37618 | Батерия | смесителна, за душ с подвижна слушалка | бр | 105 |
| 249 | 37667 | Канела | за чешма, метална - 1/2" с кекла | бр | 50 |
| 250 | 37668 | Канела | за чешма, метална - 3/4" | бр | 10 |
| 251 | 37799 | Механизъм | затварящ за порцеланово тоалетно казанче | к-т | 76 |
| 252 | 46439 | Седало | тоалетно; порцеланово със задно оттичане, цвят - бяло | бр | 20 |
| 253 | 7219 | Дъска | за тоалетна чиния, цвят - бял | бр | 217 |
| 254 | 72212 | Връзка | мека 3/8" нипел/холендър 3/8" | бр | 6 |
| 255 | 72214 | Връзка | мека холендър 3/8" ;нипел 1/2" L=40см | бр | 10 |
| 256 | 72713 | Държач | за душ по приложена мостра | бр | 110 |
| 257 | 74808 | Капа | 3/4" | бр | 20 |
| 258 | 74827 | Връзка | гъвкава за тоалетно казанче, нипел-холендер 1/2" - 3/8"; L=500мм | бр | 50 |
| 259 | 74828 | Връзка | гъвкава за тоалетно казанче, нипел-холендер 1/2" - 3/8"; L=600мм | бр | 50 |
| 260 | 75046 | Връзка | мека; мъжко / женско - 1/2" - 3/8"; дължина L=400мм | бр | 120 |
| 261 | 75417 | Елементи | крепежни винтове /водачи/, за тоалетна чиния | к-т | 34 |
| 262 | 78943 | Слушалка | за душ батерия; подвижна , к-т с маркуч с външна метална армировка; дължина - 150см | бр | 115 |
| 263 | 81450 | Батерия | смесителна, стояща, за еднокоритна мивка | бр | 30 |
| 264 | 89626 | Водомер | за топла вода; 90°С, сух ролков брояч, Qmax- 3 м.куб/ час, присъединителна резба 1/2" | бр | 10 |
| 265 | 36899 | Капа | 1/2" | бр | 30 |
| 266 | 37355 | Обезвъздушител | автоматичен - 1/2" | бр | 210 |
| 267 | 37368 | Сифон | за писоар | бр | 30 |
| 268 | 99690 | Болт с гайка | к-т за закрепвоне на тоалетна дъска към тоалетна чиния | бр | 60 |
| 269 | 100521 | Водомер | за студена вода, Qnom=10куб.m/h, със сух ролков брояч | бр | 5 |
| 270 | 102597 | Връзка | гъвкава с коляно, с накрайници 1", Pраб.= 1МРа, L=600мм, за съд мембранен разширителен | бр | 1 |
| 271 | 120252 | Смесител | стоящ за умивалник, двуръкохватков, каучукови затварящи механизми, гъвкави връзки G3/8 за присъединяване, система за фиксиране Easy Fix, метален изпразнител 1 1/4, B1478LS хром/злато | бр | 10 |
| 272 | 122510 | Поплавък | за тоалетно казанче - долно захранване | бр | 10 |
| 273 | 123221 | Смесител | стоящ за умивалник в баня, без изпразнител, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, 35mm керамичен затваряю механизъм, присъединяване EASY-FIX, гъвкави връзки G3/8, нипели G3/8 към G1/2, аератор | бр | 20 |
| 274 | 63577 | Връзка | бърза с вътрешна резба 3/4" за кран; за поливна система | бр | 20 |
| 275 | 95940 | Връзка | холендрова; D=20mm; B=30.0mm; L1=82.0mm; L2=40.0mm | бр | 10 |
| 276 | 119989 | Елементи | крепежни-комплект за монтаж на мивки фаянсови | бр | 160 |
| 277 | 103398 | Темоглава | за термостатичен вентил - Ф 1/2" | бр | 30 |
| Тръби и фасонни елементи от PVC |
| 278 | 21104 | Тръба | PVC - ф 110 x 2,2 | м | 16 |
| 279 | 21109 | Тръба | PVC - ф 50 x 2,4 | м | 68 |
| 280 | 33776 | Дъга | PVC - ф50; 45° | бр | 153 |
| 281 | 33781 | Коляно | PVC - ф 110; 90° | бр | 20 |
| 282 | 33782 | Коляно | PVC - ф 50; 90° | бр | 115 |
| 283 | 54060 | Дъга | PVC - ф 110;45° | бр | 35 |
| 284 | 70246 | Трипътник | /ревизия с капак/, ф 110мм PVC | бр | 30 |
| 285 | 90440 | Тръба | PVC, немуфирана - ф 50 x 2,0мм; L=4м | бр | 25 |
| 286 | 90441 | Тръба | PVC, немуфирана - ф 40 x 2,0; L=4м | бр | 20 |
| 287 | 90494 | Преход | PVC, ф 110/50 | бр | 10 |
| 288 | 90505 | Тръба | PVC, муфирана - ф 110 x 2,2мм; L=4м | бр | 50 |
| 289 | 37296 | Разклонител | (у - парче) РVС - ф 50/50 ; 45° | бр | 50 |