## ТЪРГ
Обект: Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на дограма на сграда "Инженерно-лабораторен корпус ЕП-2" - т. 7.333.1 от ИП
Част: Архитектурна
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Видове работи | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Фасадно работно скеле със защитна мрежа | m2 | 4100
2 | Демонтаж, натоварване и извозване на съществуваща фасадна облицовка от естествен камък | m2 | 450
3 | Демонтаж, натоварване и извозване на облицовка от зелени декоративни плочки по фасада | m2 | 140
4 | Демонтаж, натоварвани и извозване на декоративни стоманобетонови слънцезащитни елементи с тегло 110 кг/бр. | бр. | 160
5 | Демонтаж, натоварване и извозване в склад на Възложителя на 12,5 км на обшивки от ламарина по фасадата | m2 | 350
6 | Демонтаж, натоварване и извозване в склад на Възложителя на 12,5 км на подпрозоречни первази и обшивки по бордове от поцинкована ламарина | m2 | 900
7 | Демонтаж, натоварване и извозване на парапети по фасадата в склад на Възложителя на 12,5 | m' | 50
8 | Демонтаж със запазване, натоварване и извозване на щори и комарници в склад на Възложителя | m2 | 1510
9 | Демонтаж със запазване, натоварване и извозване на PVC и алуминиева дограма в склад на Възложителя | m2 | 1210
10 | Събиране и извозване на строителни отпадъци и продукти от демонтажни работи на 5 км | m3 | 20
11 | Доставка и монтаж на система с минерална вата 60мм, коефициент на топлопроводимост λ = 0,042 W/m2K, обемна плътност мин 100 kg/m3 и зърнометрия на мазилката 1,5 мм | m2 | 280
12 | Мозаечна мазилка по стени без топлоизолация със зърнометрия на мазилката 2,00 мм | m2 | 310
13 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци цвят бял, с прекъснат термомост U общо максимално = 1,7 Wm2K стъклопакет тип "energy" със слънцезащита съгласно спецификация по част архитектурна. 57% от площа на дограмата двустранно отваряема, външен подпрозоречен перваз от алуминиева ламарина /цвят по RAL 9006/ мин. 2 мм с водокап на разстояние 5 см пред повърхността на новомонтираната топлоизолациона система. Покриването на монтажната пяна да се изпълни с лепенки - външната водоспираща, вътрешната паронепропусклива, отвътре да се монтират алуминиеви бели ъгли за покриване на монтажния луфт. | m2 | 640
14 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци цвят бял, с прекъснат термомост U общо максимално = 1,7 Wm2K стъклопакет тип "energy" със слънцезащита съгласно спецификация по част архитектурна. 37% от площа двустранно отваряема част, 30% от площа на стъклопакетите с емайлирано бяло стъкло отвътре на стъклопакета в т.ч. външен подпрозоречен перваз от алуминиева ламарина /цвят по RAL 9006/ мин. 2 мм с водокап на разстояние 5 см пред повърхността на новомонтираната топлоизолациона система. Покриването на монтажната пяна да се изпълни с лепенки - външната водоспираща, вътрешната паронепропусклива, отвътре да се монтират алуминиеви бели ъгли за покриване на монтажния луфт. | m2 | 570
15 | Доставка и монтаж на обшивки от зелен композитен материал по декоративни елементи по фасади, дебелина мин. 4 мм, дебелина на алуминиевите листа мин 2бр. Х 0.5 мм, включително носещи алуминиеви профили и конзоли | m2 | 400
16 | Доставка и монтаж на обшивка от пластифицирана PPG(PVC) ламарина, 0.5 мм по бордове на покрив | m2 | 660
17 | Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални слънцезащитни щори /бели/ | m2 | 1025
18 | Доставка и монтаж на отваряеми комарници | m2 | 510
19 | Доставка и монтаж на слънцезащитни декоративни елементи /алуминиеви неподвижни жалузи/ по фасади включително алуминиевата подконструкция | m2 | 145
20 | Доставка и монтаж на система EPS 60мм с усилено дюбелиране 10бр./m2, коефициент на топлопроводимост на топлоизолацията λ = 0,042 W/m2K и зърнометрия на мазилката 1,5 мм | m2 | 1320
21 | Доставка и монтаж на система EPS 60мм с нормално дюбелиране 6 бр/м2, коефициент на топлопроводимост на топлоизолацията λ = 0,042 W/m2K и зърнометрия на мазилката 1,5 мм | m2 | 1280
22 | Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 60мм зад декоративни елементи от композитен материал, коефициент на топлопроводимост на топлоизолацията λ = 0,042 W/m2K | m2 | 165
23 | Доставка и монтаж на система EPS 30мм за обръщане на прозорци, коефициент на топлопроводимост на топлоизолацията λ = 0,042 W/m2K, и зърнометрия на мазилката 1,5 мм | m2 | 510
24 | Изкърпване компрометирана покривна хидроизолация | m2 | 160
25 | Доставка и монтаж рулонна хидроизолация от армиран модифициран битум (SBS) или (APP) за газопламъчно полагане с мин. дебелина 3 мм (БДС EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013 или аналогичен стандарт). Два слоя, първият без посипка, вторият с посипка сива. | m2 | 1700
26 | Изкърпване около новомонтирана дограма отвътре | m | 2000
27 | Двукратно боядисване по стари стени с латекс включително грундиране | m2 | 750
28 | Защита на подходите на сградата с инвентарни платна за преминаване на пешеходци включително опорна конструкция | m2 | 150
Общо
Непредвидени 10%
Стойност :
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.
Изготвил:..................................
/Експерт ИК-АСЧ В. Димитров /
Съгласувал:................................
/ Р-л с-р ИК-АСЧ Ардашес Хамперян /