## допълнителни к-ва
Обект: "Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на дограма на сграда "Инженерно - лабораторен корпус" ЕП-2", т.7.333.1 от ИП
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
1 | Демонтаж PVC канал 25/25 | м | 26
2 | Демонтаж металоръкав ф16 | м | 30
3 | Демонтаж метална тръба 1" свободно лежаща | м | 30
4 | Демонтаж на свободно положена заземителна шина 40/4 | м | 85
5 | Демонтаж и последващ монтаж на тръбно кабелно трасе 1" по стена на съществуващи скоби | м | 22
6 | Демонтаж и последващ монтаж на кабелни оземки до 30см | бр. | 14
7 | Демонтаж и повторен монтаж на стена чрез съществуващи скоби на PVC гофрирана тръба ф21,2 | м | 31
8 | Демонтаж и последващ монтаж на разклонителна кутия ПКОМ | бр. | 4
9 | Демонтаж и последващ монтаж фотоклетка | бр. | 1
10 | Демонтаж и последващ монтаж термичен датчик | бр. | 1
11 | Демонтаж и последващ монтаж кабелна скара 300/100мм | м | 16
12 | Демонтаж и последващ монтаж кабелна скара 600/100мм | м | 16
13 | Демонтаж и последващ монтаж на тръбно кабелно трасе от охранна тръба 3/4 по стена със съществуващи скоби | м | 35
14 | Демонтаж и последващ монтаж на заземителна шина 40/4 | м | 5
15 | Доставка и монтаж PVC канал 25/25 по стена | м | 12
16 | Доставка и монтаж PVC канал 40/40 по стена | м | 10
17 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба ф15,8 по стена | м | 4
18 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба ф21,2 по стена | м | 13
19 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба ф34,5 по стена | м | 3
20 | Доставка и полагане по кабелна скара на кабел N2XH 4х185мм2 | м | 15
21 | Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел N2XH 4х185мм2 | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел N2XH 4х185мм2 | бр. | 3
23 | Доставка и монтаж кабелна скара 600/100мм | м | 3
24 | Доставка и монтаж на носачи за скара 600/100мм с дължина 300мм | бр . | 6
25 | Направа и монтаж на мълниезащитна инсталация от поцинкована заземителна шина 40/4 положена върху дистанционери / бетонови блокчета/ | м | 70
26 | Присъединяване на метална конструкция към заземителна шина чрез спусъци от шина 40/4 с дължина 70см чрез заваряване включително обработка на заварките с асфалтов лак | бр. | 25
27 | Доставка и монтаж на бетонови блокчета с PVC основа за мълниезащитна мрежа | бр | 35
28 | Направа кабелна проходка с диаметър ф22 | бр. | 2
29 | Двустранно уплатняване на кабелна проходки със сертифициранпожарозащитен материал | бр. | 2
30 | Направа на пакети от съществуващи кабели по 5 кабела с единична дължина 10м | бр. | 2
31 | Изтегляне на кабел до 4х4 мм2 в PVC гофрирана тръба | м | 20
32 | Полагане на кабел до 4х4 мм2 в PVC канал | м | 22
33 | Полагане на кабел до 4х4 мм2 свободно над окачен таван | м | 30
34 | Отсъединяване на кабелни жила до 185мм2 | бр. | 12
35 | Подсъединяване на кабелни жила до 185мм2 | бр. | 12
ПНР
36 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр | 4
37 | Проверка наличието на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи ( до 30 точки ) | бр | 4
38 | Измерване съпротивлението на контура на защитно заземление | бр | 3
Всичко:
Непредвидени 10%
Общо:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудването и материалите да бъде съгласувано с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите.
За количества:..........................
/И. Георгиева/