## ППП за спецификация
Техническа спецификация за „Доставка на материали, резервни части и консумативи, производство на THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.”
№ | ID АЕЦ | Описание артикул | К-во | МЕд | Име производител
1 | 101396 | Уплътнение задно за буталото на помпа изократична IP 25, Кат.No.48722, за хроматограф DX800 | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2 | 112651 | Предколона AG19, 4x50 mm, Кат.No.62887; за йонен хроматограф ICS 2100 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3 | 112654 | Колона аналитична AS19, 4x250 mm, Кат.No.62885; за йонен хроматограф ICS 2100 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
4 | 112656 | Патрон за елуент-генератор EGC III KOН, Кат.No.074532; за йонни хроматографи ICS 2100 и ICS 5000+ | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
5 | 112659 | Модул супресорен ADRS600, 4-mm, Кат.No. 88666 , за йонни хроматографи ICS 2100, DX120 и DX100 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6 | 112672 | Кабел ИЧ адапторен RS232 Part No.42540/29 за RadEye AB100 | 1 | m | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
7 | 122093 | Стандарт TUNE B iCAP Q- за настройка параметрите на ICP-MS, iCAP Q. 1.0µg/l Ba,Bi,Ce,Co,In,Li,U в 2% HNO3+0.5% HCl, 500ml, Кат. №1323770; за масспектрометър ICP-MS, iCAP Q | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
8 | 122690 | Стандарт, Setup Solution iCAP Q- за калибриране на детектора на ICP-MS, iCAP Q 25 химични елемента 3-35µg/l в 2% HNO3, 250ml, Кат.No.1323760 | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9 | 122691 | Комплект консумативи, за ICP-MS iCAP Q, Кат.No.1324980 | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
10 | 122692 | Комплект за превантивна поддръжка, за ICP-MS iCAP Q, Кат.No.1322750 | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
11 | 122889 | Колона концентрационна аниони UTAC-ULP1, 5x23мм. Кат.No.063475 , за Йонен хроматограф Dionex ICS5000 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
12 | 137830 | Софтуер RadEye.exe, Кат.№ 425069951, за радиометър RadEye | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
13 | 137831 | Софтуер Cal-RadEye.exe , Кат.№ 425069952, за радиометър RadEye | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
14 | 137832 | Кабел USB комуникационен за радиометър RadEye | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15 | 20190 | Колони YONPACAG AG12A; Кат.No.079801; за хроматограф йонен DX 100 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
16 | 20191 | Колона YONPACAG AS12A; Кат.No.P/N046034; за хроматограф йонен DX 100 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
17 | 54779 | Колона за ултраочистване смесен пълнеж, Кат.No. D 50233 на BARNSTEAD/THERMOLYNE CORPORATION; За дейонизатор Easy Pur RF | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
18 | 54787 | Филтър краен микронен 0.2 µm, Кат.No. D3750 на BARNSTEAD/THERMOLYNE CORPORATION, САЩ; За Дейонизатор Easy Pur RF | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
19 | 63784 | Колона за предварителна обработка при захранване с дестилирана вода, Кат.No.D50230 на BARNSTEAD/THERMOLYNE CORPORATION, за дейнизатор тип EASY pure RF | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20 | 74354 | Колона аналитична тип IonPac AS15, Кат.No.053940 4х250мм, за йонен хроматограф DX120 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
21 | 74355 | Колона предпазна тип IonPac AG15; Кат.No.053942 4х50мм, за йонен хроматограф DX120 | 2 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
22 | 7880 | Колона преконцентрираща ТАС-2/10-32, за хроматограф йонен DX-100; Кат.No.P/N 43101 | 4 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
23 | 86232 | Модул CR-ATC за елуент-генератор RSC-30, Кат.No.060477; за Хроматограф йонен, тип DX120 | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
24 | 88319 | Разтвор TISAB III концентрат за флуор, Кат. No VWR6620829 /стар Кат.No.940911/; за Йономер тип ORION 920A Plus | 6 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
25 | 91765 | Електролит вътрешен Кат.No VWR6620761 /стар Кат.No.900061/;за флуорен йонселективен електрод - в 1 опаковка 5 бутилки от 60мл;за йономер ORION 920 Plus | 3 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
26 | 93459 | Електрод за флуор(F) Кат.No VWR6621539 /стар Кат.No.9609BNWP/, за рН-Йонметър "ORION" 920А | 1 | br | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC