## Sheet1
Приложение №2 - Образец
Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 50663 с предмет "Доставка на топлообемнници за вентилатори 5,6TL47,48 и 5,6UV32,36"
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
№ по ред | ID на Възложителя | Описание и технически характеристики на възложителя | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | М.ед. | К-во | Ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС
1 |  | Топлообменник за вентилатори 5,6TL47,48 5,6UV32,36 Топлинен поток - 40,5 кВт ( +5% ) Аеродинамично съпротивление - до 42,3Ра Хидравлично съпротивление - до 226 Ра Коефицент на топлопреминаване, Вт/(м2 .оС ) - 28,03 ( ±10% ) Повърхност на топлообмен от страна на въздуха, м2 - 12,92 Площ на напречното сечение за преминаване на охлаждащата течност, м2.10-6 - 870 Специфично тегло на нагревателя, (кг . оС)/кВт - 1,38 Маса, кг ~ 55 Габаритни и присъединителни размери, мм. А1 - 530 А2 - 578±4 А3 - 651 В1 - 430 В2 - 503 В3 - 551±2 В4 - 575 С - 180 Dу - 32 |  | брой | 8
Обща стойност без ДДС
Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка