## Sheet1
Приложение №2 - Образец
Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 55556 с предмет "Доставка на 3 броя резервни изводи 220kV тип RTRF 245-1050/1000 T KSI за силови трансформатори ТМРУ 630000/220 (ВТ05,06,07,08)"
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
№ по ред | Описание и технически характеристики на Възложителя | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | М. Ед. | К-во | Ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС
Обща стойност без ДДС
Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка