“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет

„ Доставка на специализирани инструменти за обслужване и поддръжка на климатични инсталации, запълнени с флуорирани парникови газове (фреони)”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

- Въпрос:

В спецификацията по ОП 1 - Станция за изтегляне /рециклиране на хладилен агент/ е посочено, че станцията следва да е оборудвана с маслоотделител, но посочените габаритни размери и тегло ("не повече от 400х250х340 мм, тегло не повече от 16.000кг.") съответстват на модела, който е без маслоотделител. Точните размери на модела с маслоотделител са: 450х220х345 мм и тегло 17 кг. Моля за уточнение?

Отговор:

- При изготвяне на техническата спецификация е допусната техническа грешка. Да се има предвид следното: За ОП 1. Станция за изтегляне (рециклиране) на хладилен агент (фреон), двустъпална с маслооделител - размерите са не по малко от 450х220х345 мм и тегло не по малко от 17кг.

- Въпрос:

В спецификацията по ОП 2, подпозиция 1 - "Филтър-дехидратор на гайка 1/4"диаметър на дехидратора: 57мм, дължина без присъединителните накрайници 75мм, максимално налягане 46bar., температурен обхват: -30℃ ÷ +120℃, обем 67 cm3, посока на работа еднопосочен", обемът на пълнежа на филтъра, съгласно спецификацията на производителя, е 37 cm3, а не 67 cm3. Моля за уточнение?

Отговор:

- В спецификацията по ОП 2, подпозиция 1 - Филтър-дехидратор на гайка 1/4" за фреон R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, R442A, R449A, R-453A и др.,  присъединяване чрез резба 1/4", диаметър на дехидратора: 57мм, дължина без присъединителните накрайници 75мм, максимално налягане 46bar., температурен обхват: -30℃ ÷ +120℃, посока на работа еднопосочен. При така посочените параметри обема е 67 см3.

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за                           „ Доставка на специализирани инструменти за обслужване и поддръжка на климатични инсталации, запълнени с флуорирани парникови газове (фреони)”, се удължава до 1600 ч. на 28.04.2025 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /55904  https://kznpp.org/bg/konkursi/6796  .

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: cyotova@npp.bg .