“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена поръчка на основание чл. 20 от ЗОП с предмет: “Доставка на манометри”

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка № 56622 за „Доставка на манометри” правим следните уточнения:

При изготвянето на техническата спецификация е допусната техническа грешка за поз. 1. Да се оферира манометър с обхват на измерване от 0 до 1.6 Mpa, a не от 0 до 16Mpa.

Въпрос 1:

Какъв е типа на измерваната среда / флуид – вода, въздух, респективно материал на мокрите части – неръждаема стомана, месингова сплав или други?

Отговор 1:

Измерван флуид – вода или въздух. Материал на мокрите части – неръждаема стомана.

Въпрос 2:

Необходимо ли е манометрите да бъдат запълнени с глицерин / силикон (напр. при наличие на вибрации) или не?

Отговор 2:

Не е необходимо манометрите да бъдат запълнени с глицерин.

Въпрос 3:

Има ли изискване за материал на корпуса на уредите – пластмаса или стомана?

Отговор 3:

Материал на корпуса – стомана.

Въпрос 4:

Има ли изискване манометрите да са от одобрен тип на БИМ (Български институт по метрология) или не?

Отговор 4:

Манометрите да са одобрен тип от БИМ (Български институт по метрология).

Въпрос 5:

Имате ли изискване за защита от претоварване и/или пулсации, напр.:

- вакуум до -1 bar

- претоварване (х1,6 пъти или х 2 пъти от макс. на скалата) и вакуум до -1 bar

- ограничител за пулсации, вграден в процесната връзка (щуцера)

Отговор 5:

Не е необходимо да имат защита от претоварване и/или пулсации.

Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 15.