## 9.111.1
Обект: Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на "Спортно-оздравителен комплекс", гр. Козлодуй и обновяване на покривната система на сградите, т.8.084.1 от ИП
Част: ПИИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
1 | Доставка и монтаж свободно, над окачен таван на гофрирана PVC тръба ф16, трудно горима | м | 43
2 | Доставка и изтегляне на сигнален пожароизвестителен кабел J-Y/L/Y 2х1мм² в гофрирана PVC тръба | м | 43
3 | Подсъединяване на кабелни жила със сечение до 2,5 мм² | бр. | 4
4 | Доставка, надписване и монтаж на кабелна марка | бр. | 2
Забележки:
1. | За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. | Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. | Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
Всичко :
Непредвидени 10%
Общо: