## Архитектурна
Обект: "Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на "Спортно-оздравителен комплекс" гр. Козлодуй и обновяване на покривната система на сградите" т.8.084.1 от ИП
Част: "Архитектура"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | м-ка | к-во | ед. цена | ст-ст
Дейности по проект
1 | Отговорен демонтаж със запазване на окачен таван тип "Армстронг", раст. 60/60 | m2 | 1400
2 | Разбиване с електрически къртач на тухлена стена (деб. 15 см) на вароциментов разтвор | m2 | 2
3 | Разбиване с електрически къртач на стоманобетонова настилка с деб. 30 см. | m2 | 25
4 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи с разм. 40/40 см. | m2 | 55
5 | Демонтаж на метална ограда | m2 | 45
6 | Направа на отвор с разм. 60/35 см. в стоманобетонна стена | бр. | 1
7 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана от модифициран битум, долен пласт (3 кг./m2) и горен пласт (4,5 кг./m2) с минерална SBS посипка | m2 | 15
8 | Доставка и полагане на грунд за порести повърхности | m | 8
9 | Доставка и полагане на уплътнител на полиуретанова основа за външна употреба | m | 8
10 | Монтаж на демонтиран окачен таван тип "Армстронг", раст. 60/60 | m2 | 700
11 | Доставка и монтаж на нов окачен таван тип "Армстронг", раст. 60/60 | m2 | 700
12 | Доставка и направа на куфар от гипсокартон (деб. 15 мм) на метална конструкция | m2 | 30
13 | Доставка и изграждане на стена (120 мм) от плътни тухли на вароциментен разтвор | m2 | 13
14 | Доставка и направа на гладка вароциментна мазилка, еднопластова | m2 | 80
15 | Доставка и направа на гипсова шпакловка по стени и тавани | m2 | 80
16 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m2 | 80
17 | Доставка и боядисване на нови шпакловани стени с бял латекс, двукратно | m2 | 80
18 | Доставка и монтаж на метална врата 90/210 см. (цвят сив), вкл. каса | бр. | 1
19 | Доставка и полагане на В1 противопожарна полиуретанова пяна EI 240 (флакон) | бр. | 50
20 | Обръщане с вароциментова мазилка около новомонтирана врата | m | 5.1
21 | Доставка и монтаж на метален обрамчващ L- профил 3/25/25 | m | 70
22 | Доставка и монтаж на ограден стълб (RAL 6005), поцинкован, 50/50 мм, височина 2м., вкл. 4 бр. сегментни анкери HST4 M10x130 | бр. | 18
23 | Направа, доставка и монтаж на ограда с Н=2,00м от пана от просечена ламарина с дебелина 1,5мм, отвори 30х17мм, материал DX51D+Z, с рамка от метални носещи профили с шир.5см, вкл.врата 100/200см. Прахово боядисани, цвят зелено, RAL 6005 | m2 | 40
24 | Доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40 см., на 5 см. пясъчна подложка (фракция 0-5 мм.), вкл. трамбоване на основата | m2 | 40
25 | Натоварване и извозване до склад на Възложителя на метални отпадъци, до 15 км | т | 2
26 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 20
Покрив
27 | Демонтаж на ламаринена обшивка по покриви, корнизи, улами и поли от поцинкована ламарина 50 см. по покривни бордове | m2 | 170
28 | Демонтаж щорц от поцинкована ламарина 50 см. по шапки бордове | m | 340
29 | Демонтаж хидроизолация от два пласта битумна мембрана | m2 | 1600
30 | Разбиване на армирана циментова замазка | m3 | 65
31 | Премахване на топлоизолзация от екструдиран полистирол, вкл. почистване на основата | m2 | 1450
32 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с код 17 06 04 (изолационни материали) | т | 12
33 | Натоварване на метални отпадъци и превоз до склад на възложителя до 15 км. | т | 1.2
34 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо документ по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (Всички дейности са за сметка на Изпълнителя)(бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 5
35 | Направа на топлоизолация от каменна минерална вата с дебелина 100 мм с коеф. на топлопроводност λ=0,040 W/m.K, плътност 100 кг/м3, клас по реакция на огън А1, залепена за основата с полиуретаново лепило | m2 | 1450
36 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио | m2 | 1450
37 | Направа на армирана бетонова настилка на карета с размери 5х5 м. от ситнозърнест бетон клас С20/25 с дебелина 4 см, армиран с мрежа 6 мм, растер 20x20 см. | m2 | 1450
38 | Изравнителна циментова шпакловка с алкална мрежа по стени бордове | m2 | 170
39 | Обработка водоприемни участъци преди монтаж на воронки по детайли от избраната система | бр. | 8
40 | Доставка и монтаж на водоприемник ф100 мм. по система "Битулин" или еквивалентна, включително с универсална предпазна решетка | бр. | 8
41 | Направа на холкер 10х10 см. от циментова замазка | m | 340
42 | Доставка и монтаж на разделителна ивица от XPS с дебелина 2 см към бордове | m | 340
43 | Доставка и полагане на битумен грунд | m2 | 1600
44 | Доставка и полагане на пародренажна мембрана на сухо, без залепване | m2 | 1600
45 | Доставка и полагане на два пласта АРР хидроизолация (горния с посипка) от полимер-битумна мушама с тегло 4кг/м2 и UV защита с min КРО „В”, залепена газопламъчно (върху пародренажната мембрана) по покриви и бордове | m2 | 1600
46 | Заготовка и монтаж щорц от пластифицирана PPG (PVC) ламарина с б=0.55 мм 0,55мм. по бордове | m | 340
47 | Заготовка и монтаж на обшивка, поли и капаци от пластифицирана PPG (PVC) ламарина с б=0.55 мм по бордове на покрив | m2 | 340
Забележки:
1. | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. | За всички размери да се взима мярка от място.
3. | За всички позиции в които има цитирани производители- да се чете "или еквивалентно"
4. | Всички цветове предварително се съгласуват с Възложителя
Общо :
Непредвидени 10%
Стойност: