## ВиК
Обект: "Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на "Спортно-оздравителен комплекс" гр. Козлодуй и обновяване на покривната система на сградите" т.8.084.1 от ИП
Част: ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | м-ка | к-во | ед. цена | ст-ст
1 | Доставка и монтаж на PЕ тръби Ø32, за дренаж на климатици | m | 55
2 | Доставка и монтаж на укрепителни скоби за ВКК | бр. | 40
3 | Просичане на отвори в тухлени стени до 20 см. с електрически къртач | m2 | 10
4 | Доставка и монтаж на кондензни сифони | бр. | 4
5 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 1
Забележки:
1. | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. | За всички размери да се взима мярка от място.
3. | За всички позиции в които има цитирани производители- да се чете "или еквивалентно"
Общо :
Непредвидени 10%
Стойност: