
[image: image1.png]


 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Провеждане на обществена поръчка на основание чл. 20 от ЗОП с предмет: “Доставка на манометри за нуждите на цех ЕРО”
Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка № 58242 за „Доставка на манометри за нуждите на цех ЕРО” правим следните уточнения:
Въпрос 1:

Тип на измерваната среда / флуид – вода, въздух, ...., респективно материал на „мокрите части“ – неръждаема стомана, месингова сплав или др.?
Отговор 1:

Манометрите ще работят в мокра среда.
Въпрос 2:

Необходимо ли е манометрите да бъдат запълнени с глицерин / силикон (напр. при наличие на вибрации) или не?

Отговор 2:

Не е необходимо манометрите да бъдат запълнени с глицерин / силикон.

Въпрос 3:

Има ли изискване за материал на корпуса на уредите – пластмаса или стомана?

Отговор 3:

Материал на корпуса – стомана.

Въпрос 4:

Има ли изискване манометрите да са от одобрен тип на БИМ (Български институт по метрология) или не?

Отговор 4:

Манометрите да са одобрен тип от БИМ (Български институт по метрология).

Въпрос 5:

Необходима ли е сертификация съгласно ISO 19443; КTA 1401 или други стандарти за контрол на качеството за граждански ядрени проекти?
Отговор 5:

Необходима е.

Въпрос 6:

Имате ли изискване за защита от претоварване и/или пулсации, напр.: 

- вакуум до -1 bar 
- претоварване (х1,6 пъти или х 2 пъти от макс. на скалата) и вакуум до -1 bar

- ограничител за пулсации, вграден в процесната връзка (щуцера)

Отговор 6:

Не е необходимо да имат защита от претоварване и/или пулсации.
Въпрос 7:

Има ли някакви специфични изисквания за частите на манометрите, които влизат в контакт със средата? Има ли изискване за неръждаема стомана или месинг? 
Отговор 7:
Манометрите да са изработени от месинг.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави  уточнения и удължава срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за „Доставка на манометри за цех ЕРО” при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: https://kznpp.org/bg/konkursi/7137 до 24.04.2026г.
Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 15.
_973323236

